## Лист1
П/П | Артикул |  | Наименование | Кол-во на складе | Цена без НДС
1 | LV429343T | NSX | LV429343T Телескопическая рукоятка для аппарата на шасси для ComPacT NSX 100/160/250/248-600мм/Черна | 250 | 6435
2 | A9V51225 | Acti9 УЗО | A9V51225 Блок диффиренциальной защиты Vigi iC60 2P/25A/A/30mA/ | 177 | 6631.4284
3 | A9F94406 | Acti9 | A9F94406 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 4P/6A/С/15kA. | 282 | 5423.001
4 | C1032M100 | NSX расцепитель new | C1032M100 Расцепитель выключателя автоматического NSX100...250 3P/100A/Micrologic 2.2M | 73 | 11611.1111
5 | LV429273 | NSX | LV429273 1 неподвижный блок на 9 проводов (NSX100/630) | 1138 | 1243.0005
6 | A9F94302 | Acti9 | A9F94302 Выключатель автоматический iC60L 3P/2A/C/15kA | 329 | 3971.0003
7 | A9F93306 | Acti9 | A9F93306 Выключатель автоматический не более 63А iC60L, 3P/6A/B/15кА | 255 | 3237.1425
8 | C1632M150 | NSX расцепитель new | C1632M150 Расцепитель выключателя автоматического NSX160...250 3P/150A/Micrologic 2.2M | 39 | 15277.7778
9 | LV429282 | NSX | LV429282 Неподвижная часть шасси NSX100/250 | 207 | 6297.4993
10 | A9A26904 / A9A26924 | Acti9 аксы | A9A26904 Вспомогательный контакт iOF 1CO/0,1...6A/24...415VAC/24...130VDC | 2071 | 1126.8463
11 | A9F94102 | Acti9 | A9F94102 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 1P/2A/C/15kA. | 748 | 1243.0005
12 | A9V41463 | Acti9 УЗО | A9V41463 Блок дифф.защиты Vigi iC60 4P/63A/30mA/AC. | 79 | 10420.5359
13 | A9V41425 | Acti9 УЗО | A9V41425 Блок дифф.защиты Vigi iC60 4П 25A 30mA AC-ТИП | 110 | 6517.5002
14 | A9F94304 | Acti9 | A9F94304 Выключатель автоматический iC60L 3P/4A/C/15kA | 229 | 3751
15 | A9F94202 | Acti9 | A9F94202 Выключатель автоматический iC60L 2P/2A/C/15kA. | 325 | 2529.9999
16 | A9F94325 | Acti9 | A9F94325 Выключатель автоматический iC60L 3P/25A/C/15kA | 194 | 3722.3216
17 | C1032M050 | NSX расцепитель new | C1032M050 Расцепитель выключателя автоматического NSX100...250 3P/50A/Micrologic 2.2M | 37 | 13488.75
18 | A9F94425 | Acti9 | A9F94425 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 4P/25A/С/15kA. | 98 | 6572.5
19 | A9F94416 | Acti9 | A9F94416 Выключатель автоматический iC60L 4P/16A/C/15kA. | 174 | 5458.7502
20 | C4032M320 | NSX расцепитель new | C4032M320 Расцеп. MicroLogic 2.3M, ComPacT NSX400/630 320A 3П3T | 23 | 22916.6667
21 | LV432603T | NSX | LV432603T Телескопическая рукоятка для автоматического выключателя ComPacT NSX 400/630 | 75 | 8424.1667
22 | A9F93463 | Acti9 | A9F93463 Выключатель автоматический iC60L 4P/B/63А/15kA | 51 | 12274.1667
23 | A9F93303 | Acti9 | A9F93303 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 3P/3A/B/15kA | 147 | 4828.9993
24 | A9F94320 | Acti9 | A9F94320 Выключатель автоматический iC60L 3P/20A/C/15kA. | 180 | 3272.4996
25 | C103TM016 | NSX расцепитель new | C103TM016 Расцепитель магнитотермический для авт. выключателей NSX100-250 3P3t/16A. | 95 | 3093.75
26 | A9F94316 | Acti9 | A9F94316 Выключатель автоматический iC60L 3P/16A/C/15kA. | 193 | 3541.9999
27 | A9F94204 | Acti9 | A9F94204 Выключатель автоматический iC60L 2P/4A/C/15kA. | 259 | 3591.1767
28 | A9V51425 | Acti9 УЗО | A9V51425 Блок дифференциальной защиты Vigi iC60 4P/25AA/30mA. | 68 | 8866.0009
29 | A9F94332 | Acti9 | A9F94332 Выключатель автоматический iC60L 3P/32A/C/15kA. | 139 | 4268.0002
30 | A9F94440 | Acti9 | A9F94440 Выключатель автоматический iC60L 4P/40A/C/15kA. | 84 | 7040.0009
31 | A9F94404 | Acti9 | A9F94404 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 4P/4A/С/15kA. | 108 | 5423.001
32 | A9A27005 | Acti9 аксы | A9A27005 Поворотная рукоятка в сборе для iC60/Черная | 213 | 2694.9992
33 | A9F95240 | Acti9 | A9F95240 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 2P/40A/K/15kA | 127 | 3749.1673
34 | A9F95363 | Acti9 | A9F95363 Выключатель автоматический iC60L, 3P/63A/K/380VAC/15kA | 58 | 8204.1669
35 | LV429274 | NSX | LV429274 Подвижный блок на 9 проводов для Compact NSX100-250 | 650 | 1097.2492
36 | A9F93403 | Acti9 | A9F93403 Выключатель автоматический iC60L 4P/B/3А/15kA | 63 | 7351.6667
37 | C103TM080 | NSX расцепитель new | C103TM080 Расцепитель выключателя автоматического TM80D ComPact NSX 100/160/250, термомагнитный, 80 | 73 | 4592.5
38 | LV429241 | NSX | LV429241 Защелки для клемм выключателей автоматических NSX100-250 (комплект=10 шт.) | 157 | 1704.9997
39 | 33472 | NSX | 33472 Автоматический выключатель Compact NS1000N 3P/1000A/Micrologic 2.0/50kA | 8 | 97382.3537
40 | A9F94402 | Acti9 | A9F94402 Выключатель автоматический iC60L 4P/2A/C/15kA. | 93 | 5543.9994
41 | A9F94216 | Acti9 | A9F94216 Выключатель автоматический iC60L 2P/16A/C/15kA. | 272 | 2351.2489
42 | A9F95263 | Acti9 | A9F95263 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 2P/63A/K/15kA. | 77 | 6534.0009
43 | A9F94210 | Acti9 | A9F94210 Выключатель автоматический iC60L 2P/10A/C/15kA | 237 | 2612.4991
44 | A9F93210 | Acti9 | A9F93210 Выключатель автоматический 2P/10A/B/25kA | 169 | 2882.0008
45 | A9F94432 | Acti9 | A9F94432 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 4P/32A/C/15kA. | 84 | 5797.0004
46 | LV432523 | NSX | LV432523 ПОДВ.БЛОК 9 ПРОВ.ДЛЯ ВЫКЛ. (NSX400/630) | 478 | 1014.2
47 | A9F93202 | Acti9 | A9F93202 Выключатель автоматический iC60L 2P/2A/B/15kA. | 102 | 4521
48 | A9A27003 | Acti9 аксы | A9A27003 Основание для втычной установки iC60 iID 18ММ | 564 | 2043.2479
49 | A9F94110 | Acti9 | A9F94110 Выключатель автоматический iC60L 1P/10A/C/15kA. | 398 | 1133.0003
50 | C1032D040 | NSX расцепитель new | C1032D040 Расцепитель Micrologic 2.2 для NSX100/250 40 A 3П3T | 38 | 11847
51 | LV429354T | NSX | LV429354T Механическая блокировка для ав. выключателей с рычагом/100...250 A | 42 | 10692
52 | 33466 | NSX | 33466 Выключатель автоматический Compact NS800N 3P/800A/Micrologic 2.0 /50kA | 8 | 92216.6661
53 | C163TM125 | NSX расцепитель new | C163TM125 Расцепитель выключателя автоматического TM125D ComPact NSX 160/250, термомагнитный, 125 A, | 38 | 5670.5
54 | A9F92201 | Acti9 | A9F92201 Выключатель автоматический iC60L, 2P/1A/Z/15kA | 113 | 3784.0006
55 | A9F93206 | Acti9 | A9F93206 Выключатель автоматический iC60L 2P/6A/B/15kA | 139 | 2970.0006
56 | 27046 | Acti9 аксы | 27046 Передаточный механизм (монтаж на выключатель) для C60, C120. | 311 | 2496.1531
57 | LV431546 | NSX | LV431546 МОТОР-РЕДУКТОР МT250 250В (NSX250) | 20 | 37294.2319
58 | MES120G | Sepam | MES120G Электронный блок входов/выходов. | 52 | 46270.2075
59 | A9F93410 | Acti9 | A9F93410 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 4P/10A/B/15kA. | 72 | 5346
60 | A9A26907 / A9A26927 | Acti9 аксы | A9A26907 Контакт сигнализации отключения из-за повреждения iSD (Acti9) 1CO/0.1...6A/24...415VAC/24.. | 696 | 1352.516
61 | C2532M220 | NSX расцепитель new | C2532M220 Расцеп. MicroLogic 2.2M ComPacT NSX250 220A 3П3T | 12 | 31350
62 | A9F94310 | Acti9 | A9F94310 Выключатель автоматический iC60L 3P/10A/C/15kA | 103 | 3640.9998
63 | LV430775 | NSX | LV430775 Выключатель автоматический Compact NSX160N 3P/160A/Micrologic 2.2/50kA | 22 | 27829.9991
64 | A9F93204 | Acti9 | A9F93204 Выключатель автоматический iC60L 2P/4A/B/15kA | 110 | 3321.9996
65 | LV432693 | NSX | LV432693 Выключатель автоматический Compact NSX400N 3P/400A/Micrologic 2.3/50kA | 8 | 44440.0008
66 | A9F92303 | Acti9 | A9F92303 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 3P/3A/Z/15kA. | 68 | 5224.9991
67 | A9F95225 | Acti9 | A9F95225 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 2P/25A/K/15kA | 115 | 3024.9997
68 | A9F94101 | Acti9 | A9F94101 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 1P/1A/C/15kA. | 262 | 1265.0009
69 | A9F94340 | Acti9 | A9F94340 Выключатель автоматический iC60L 3P/40A/C/15kA. | 64 | 5026.9992
70 | A9F94116 | Acti9 | A9F94116 Выключатель автоматический iC60L 1P/16A/C/15kA. | 291 | 1074.7002
71 | LV429795 | NSX | LV429795 Выключатель автоматический Compact NSX100N 3P/100A/Micrologic 2.2/50kA | 20 | 16412.0001
72 | A9F93203 | Acti9 | A9F93203 Выключатель автоматический iC60L 2P/3A/B/15kA | 92 | 3321.9996
73 | LV432603 | NSX | LV432603 ТЕЛЕСКОПИЧ. РУКОЯТ. (NSX400/630) | 49 | 6083
74 | A9F92302 | Acti9 | A9F92302 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 3P/2A/Z/15kA | 57 | 5224.9991
75 | A9F94220 | Acti9 | A9F94220 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 2P/20A/C/15kA | 122 | 2397.9993
76 | A9F93216 | Acti9 | A9F93216 Выключатель автоматический iC60L 2P/16A/B/15kA | 104 | 2772.0007
77 | LC1F400M7 | LC контактор | LC1F400M7 Контактор 3P/400A/220V | 6 | 77916.6673
78 | A9F92203 | Acti9 | A9F92203 Выключатель автоматический, 2P/3A/Z/400VAC | 70 | 3795.0008
79 | C253TM200 | NSX расцепитель new | C253TM200 Расцепитель выключателя автоматического TM200D ComPact NSX 250, термомагнитный, 200 A, 3P3 | 13 | 19426
80 | A9F93310 | Acti9 | A9F93310 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 3P/10A/B/15kA | 57 | 4410.9991
81 | A9F94363 | Acti9 | A9F94363 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 3P/63A/C/15kA. | 45 | 5554.9996
82 | LV429218 | NSX | LV429218 Алюминиевая защелкивающаяся клемма для NSX100-250/Easypact CVS100...250/INV100...250/INS250 | 88 | 4418.3338
83 | A9F93320 | Acti9 | A9F93320 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 3P/20A/B/15kA | 52 | 4410.9991
84 | A9F92101 | Acti9 | A9F92101 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 1P/1A/Z/15kA | 120 | 1902.9996
85 | A9V41225 | Acti9 УЗО | A9V41225 Дифференциальный автоматический выключатель Vigi iC60 2P/25A/30mA/AC/230V | 45 | 5005.0007
86 | C103TM040 | NSX расцепитель new | C103TM040 Расцепитель выключателя автоматического TM40D ComPacT NSX100/160, термомагнитный, 40 A, 3P | 30 | 7447
87 | A9F94206 | Acti9 | A9F94206 Выключатель автоматический iC60L 2P/6A/C/15kA. | 93 | 2386.9991
88 | A9F73301 | Acti9 | A9F73301 Выключатель автоматический не более 63А iC60N 3P/1A/B/6kA | 81 | 2694.9992
89 | A9F94303 | Acti9 | A9F94303 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 3P/3A/C/15kA | 55 | 3926.9995
90 | C1032M025 | NSX расцепитель new | C1032M025 Расцепитель выключателя автоматического NSX100...250 3P/25A/Micrologic 2.2M | 10 | 21582
91 | A9F93232 | Acti9 | A9F93232 Выключатель автоматический iC60L, 2P/32A/B/15kA | 72 | 2970.0006
92 | A9N61522 | Acti9 | A9N61522 Выключатель автоматический не более 63А C60H-DC 2P/2A/C/500VDC/10kA | 120 | 2969.9987
93 | A9F94203 | Acti9 | A9F94203 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 2P/3A/C/15kA | 84 | 4216.6665
94 | A9A26909 / A9A26929 | Acti9 аксы | A9A26909 Дополнительный контакт iOF/SD+OF 2CO/6A/24...415VAC/24...130VDC/Серия Acti 9. | 300 | 1768.4975
95 | 33482 | NSX | 33482 Выключатель автоматический NS1600 c Micrologic 2.0, 3P/1600A/415VAC | 2 | 130074.9989
96 | A9F95120 | Acti9 | A9F95120 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 1P/20A/K/15kA. | 141 | 1473.9991
97 | LV431870 | NSX | LV431870 Выключатель автоматический Compact NSX250N 3P/250A/Micrologic 2.2/50kA | 8 | 26729.9997
98 | C103TM063 | NSX расцепитель new | C103TM063 Расцепитель выключателя автоматического TM63D ComPacT NSX100/250, термомагнитный, 63 A, 3P | 27 | 7392
99 | A9F94232 | Acti9 | A9F94232 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 2P/32A/C/15kA | 71 | 4656.6653
100 | A9F93440 | Acti9 | A9F93440 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 4P/40A/B/15kA | 36 | 5455.9997
101 | A9F95350 | Acti9 | A9F95350 Выключатель автоматический не более 63А .iC60L 3P/50A/K/15kA | 21 | 9339.0002
102 | A9F94263 | Acti9 | A9F94263 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 2P/63A/C/15kA. | 39 | 4895.0006
103 | LV429275 | NSX | LV429275 Основание для 2-х подвижных блоков для Compact NSX100-250. | 540 | 584.8332
104 | A9F93106 | Acti9 | A9F93106 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 1P/6А/B/15kA. | 109 | 1727
105 | LV431431 | NSX | LV431431 Расцепитель термомагнитный 3P3T/200A/TMD/Для Compact NSX100/160/250. | 15 | 12330.9993
106 | A9V22463 | Acti9 УЗО | A9V22463 Блок дифференциальной защиты 4П/63А/А/100мА | 17 | 10735.9998
107 | A9F93350 | Acti9 | A9F93350 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 3P/50A/B/415V/15kA | 31 | 5862.9997
108 | C6332M500 | NSX расцепитель new | C6332M500 Расцеп. MicroLogic 2.3M ComPacT NSX 630 500A 3П3Т | 8 | 22660
109 | A9F93363 | Acti9 | A9F93363 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 3P/63A/B/15kA | 30 | 5918.0007
110 | LC1D65AB7 | LC контактор | LC1D65AB7 Контактор, 3P/65A/440VAC/24VAC | 23 | 7468.9994
111 | LV432593 | NSX | LV432593 1 длинная клеммная заглушка для выключателя или цоколя 3Р/шаг 45мм/NSX400/630. | 241 | 1184.3334
112 | C103TM050 | NSX расцепитель new | C103TM050 Расцепитель выключателя автоматического TM50D ComPacT NSX100/160, термомагнитный, 50 A, 3P | 23 | 7392
113 | A9N61521 | Acti9 | A9N61521 Выключатель автоматический не более 63А C60H-DC 2P/1A/C/500VDC/10kA | 86 | 1969.0008
114 | LV432585 | NSX | LV432585 Переходник для цоколя 4Р NSX400/630 | 93 | 1815
115 | A9F94403 | Acti9 | A9F94403 Выключатель автоматический не более 63А iC60L, 4P/3A/C/15kA | 30 | 9313.3337
116 | A9F92202 | Acti9 | A9F92202 Выключатель автоматический 2P/2A/Z/100kA | 44 | 3784.0006
117 | A9F95410 | Acti9 | A9F95410 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 4P/10A/K/15kA. | 30 | 5532.9992
118 | LV432525 | NSX | LV432525 Основание для 3-х подвижных блоков для Compact NSX400-630. | 272 | 598.3998
119 | K1D012ULH | Разное | K1D012ULH Переключатели поворотного/барабанного типа 2P/2A. | 281 | 920.3348
120 | A9F93316 | Acti9 | A9F93316 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 3P/16A/B/15kA | 46 | 3366.0004
121 | A9F93102 | Acti9 | A9F93102 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 1P/2А/B/15kA. | 102 | 2529.9999
122 | A9F94420 | Acti9 | A9F94420 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 4P/20A/С/15kA. | 27 | 5610.0007
123 | A9F95210 | Acti9 | A9F95210 Выключатель автоматический iC60L, 2P/10A/K/15kA | 52 | 2892.9991
124 | A9F94201 | Acti9 | A9F94201 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 2P/1A/C/15kA. | 58 | 2529.9999
125 | A9F94410 | Acti9 | A9F94410 Выключатель автоматический iC60L 4P/10A/С/15kA. | 27 | 5423.001
126 | A9N61538 | Acti9 | A9N61538 Выключатель автоматический не более 63А C60H-DC 2P/50А/C/500VDC/10kA | 55 | 2662.0005
127 | A9F93225 | Acti9 | A9F93225 Выключатель автоматический iC60L 2P/25A/B/15kA. | 48 | 3520.0006
128 | A9F95302 | Acti9 | A9F95302 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 3P/2A/K/15kA | 30 | 4664
129 | LV432403 | NSX | LV432403 Выключатель автоматический Compact NSX400N 3P/400A/Без расцепителя/50kA | 5 | 27939.9993
130 | A9F94301 | Acti9 | A9F94301 Выключатель автоматический iC60L 3P/1A/C/15kA | 35 | 3971.0003
131 | A9F85350 | Acti9 | A9F85350 Выключатель автоматический не более 63А iC60H 3P/50A/D/10kA | 27 | 5115.0009
132 | A9F94306 | Acti9 | A9F94306 Выключатель автоматический iC60L 3P/6A/C/15kA | 37 | 3674.0005
133 | LV429032 | NSX | LV429032 Расцепитель для NSX100-250 3P3T TM63T | 29 | 4686.0004
134 | A9F84201 | Acti9 | A9F84201 Выключатель автоматический не более 63А iC60H 2P/1A/C/10kA. | 68 | 1969.0008
135 | 31164 | INV~INS | 31164 Выключатель-разъединитель Compact INV160 с чёрной рукояткой 3P/160A/690VAC/125VDC | 23 | 9515.001
136 | A9D55610 | Acti9 | A9D55610 Дифференциальный автоматический выключатель iDPN N Vigi 1P+N/10A/B/30mA/AC/230V/6kA | 50 | 3145.9992
137 | A9F93325 | Acti9 | A9F93325 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 3P/25A/B/15kA | 28 | 4531.9994
138 | LV432803 | NSX | LV432803 Выключатель автоматический Compact NSX630N 3P/630A/Без расцепителя/50kA | 3 | 41139.9997
139 | C253TM250 | NSX расцепитель new | C253TM250 Расцепитель выключателя автоматического TM250D ComPact NSX 100/160/250, термомагнитный, 25 | 7 | 17314
140 | A9F95204 | Acti9 | A9F95204 Выключатель автоматический iC60L 2P/4A/K/15kA | 40 | 3024.9997
141 | A9F95402 | Acti9 | A9F95402 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 4P/2A/К/15kA. | 18 | 7215.9995
142 | A9F94240 | Acti9 | A9F94240 Выключатель автоматический iC60L 2P/40A/C/15kA | 35 | 3398.9991
143 | 33646 | NSX | 33646 Межполюсные перегородки для фронтального соединения 3P/4P (верхнее) (упак=3шт) | 212 | 1366.7495
144 | A9F93304 | Acti9 | A9F93304 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 3P/4A/B/15кА | 24 | 8048.3322
145 | A9F94120 | Acti9 | A9F94120 Выключатель автоматический iC60L 1P/20A/C/15kA. | 101 | 1144.0005
146 | A9F95432 | Acti9 | A9F95432 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 4P/32A/К/15kA. | 17 | 6742.9991
147 | LV429306 | NSX | LV429306 Переходник для цоколя для Compact NSX100-250 3P. | 175 | 654.4999
148 | LV429034 | NSX | LV429034 Расцепитель TM40D/40A 3P3t для NSX100-250 | 24 | 4729.9993
149 | A9F95304 | Acti9 | A9F95304 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 3P/4A/K/15kA. | 24 | 4576.0003
150 | A9N61524 | Acti9 | A9N61524 Выключатель автоматический не более 63А C60H-DC 2P/4A/C/500VDC/10kA | 60 | 2969.9987
151 | 18726 | Multi9 | 18726 АВТ. ВЫКЛ. NG125H 3П 25A C | 16 | 10926.6656
152 | A9F93332 | Acti9 | A9F93332 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 3P/32A/B/15kA | 23 | 4531.9994
153 | A9V12263 | Acti9 УЗО | A9V12263 Блок дифференциальной защиты Vigi iC60 2P/63A/100mA/AC | 12 | 8536
154 | A9F94106 | Acti9 | A9F94106 Выключатель автоматический iC60L 1P/6A/C/15kA. | 87 | 1176.9993
155 | A9F94401 | Acti9 | A9F94401 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 4P/1A/C/70kA | 18 | 5543.9994
156 | A9F93220 | Acti9 | A9F93220 Выключатель автоматический iC60L 2P/20A/B/15kA | 34 | 2903.9993
157 | A9F74216 (A9S60432) | Acti9 | A9F74216 Выключатель автоматический не более 63А iC60N 2P/16A/С/6kA | 185 | 889.1667
158 | A9V12425 | Acti9 УЗО | A9V12425 Блок контроля утечек на землю 4-полюсный 25А/100mA/АС | 15 | 6478.9998
159 | 33188 | Masterpact | 33188 Двигатель взвода пружины привода 200/250VDC для Masterpact NT | 3 | 32009.9996
160 | A9F93302 | Acti9 | A9F93302 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 3P/2A/B/15kA | 20 | 4686.0004
161 | A9F95216 | Acti9 | A9F95216 Выключатель автоматический iC60L 2P/16A/K/15kA | 40 | 2343.0002
162 | LV432584 | NSX | LV432584 1 ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ЦОКОЛЯ 3П (NSX400/630) | 119 | 1288.8337
163 | 47891 | Masterpact | 47891 Мотор-редуктор MCH для Masterpact NW 200...250VDC. | 2 | 45869.9991
164 | A9F95406 | Acti9 | A9F95406 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 4P/6A/К/15kA. | 14 | 6478.9998
165 | A9F93425 | Acti9 | A9F93425 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 4P/25A/B/15kA | 19 | 4740.9996
166 | C2535E250 | NSX расцепитель new | C2535E250 Расцепитель MicroLogic 5.2 E, ComPacT NSX 250 250A 3P | 6 | 31804.8156
167 | LV432533 | NSX | LV432533 Подвижная часть шасси для сборки выкатного аппарата для Compact NSX400/630. | 47 | 3171.6659
168 | A9F94225 | Acti9 | A9F94225 Выключатель автоматический iC60L 2P/25A/C/15kA. | 37 | 2397.9993
169 | A9N26924 | Acti9 | A9N26924 Дополнительный контакт выключателей автоматических 1CO/6A/240VAC | 136 | 977.8998
170 | A9F93420 | Acti9 | A9F93420 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 4P/20A/B/15kA | 19 | 4630.9994
171 | A9F95170 | Acti9 | A9F95170 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 1P/0.5A/K/15kA. | 36 | 2343.0002
172 | MET148-2 | Sepam | MET148-2 Электронный блок датчиков температуры. | 13 | 40548.1725
173 | 33628 | INV~INS | 33628 Длинная клеммная заглушка 3 полюся для INS/INV630b..1600, NS630b..1600. | 42 | 3281.6667
174 | A9F95232 | Acti9 | A9F95232 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 2P/32A/K/15kA | 24 | 3366.0004
175 | A9F95332 | Acti9 | A9F95332 Выключатель автоматический iC60L 3P/32A/K/15kA | 16 | 4960.9999
176 | A9F93301 | Acti9 | A9F93301 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 3P/1A/B/15kA | 16 | 4828.9993
177 | LV429451 | NSX | LV429451 ПЕРЕХ. SDE ДЛЯ РАСЦ. TM/MA (NSX100/250) | 160 | 801.1674
178 | LV429242 | NSX | LV429242 Кабельные клеммы выключателя 250A/1.5-95mm2 (упак=3шт.) | 143 | 892.8326
179 | A9F93406 | Acti9 | A9F93406 Выключатель автоматический iC60L 4P/B/6А/15kA | 12 | 6303
180 | C1635E160 | NSX расцепитель new | C1635E160 Расцепитель MicroLogic 5.2 E для ComPacT NSX 160/250 3P/160A | 5 | 31804.8156
181 | A9F93404 | Acti9 | A9F93404 Выключатель автоматический iC60L 4P/B/4А/15kA | 12 | 6215.0006
182 | C103TM032 | NSX расцепитель new | C103TM032 Расцепитель выключателя автоматического TM32D ComPacT NSX100/160, термомагнитный, 32 A, 3P | 10 | 7425
183 | LV429307 | NSX | LV429307 1 ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ЦОКОЛЯ 4П (NSX100/250) | 108 | 672.1003
184 | A9F95140 | Acti9 | A9F95140 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 1P/40A/K/15kA. | 36 | 2001.9995
185 | LV429517 | NSX | LV429517 1 длинная клеммная заглушка для выключателя или цоколя 3Р/NSX100/160/250. | 217 | 805.7485
186 | A9V41325 | Acti9 УЗО | A9V41325 Блок дифф. защиты Vigi iC60 3P/25A/30mA/AC. | 10 | 6930.0007
187 | A9N61528 | Acti9 | A9N61528 Выключатель автоматический не более 63А C60H-DC 2P/10A/C/500VDC/10kA | 33 | 2068.0008
188 | LV430890 | NSX | LV430890 Выключатель автоматический Compact NSX160N 3P/160A/Micrologic 5.2A/50kA. | 3 | 22550
189 | A9A26476 | Acti9 аксы | A9A26476 Расцепитель независимый 100...415VAC. | 48 | 2864.5816
190 | A9F95340 | Acti9 | A9F95340 Выключатель автоматический .iC60L 3P/40A/K/15kA | 7 | 9295
191 | A9D31610 | Acti9 | A9D31610 Дифференциальный автоматический выключатель DPN N Vigi 1P+N/10A/C/30mA/AC/6kA. | 35 | 3241.0711
192 | LC1D09BL | LC контактор | LC1D09BL Контактор 3P+1NO+1NC/9A/24VDC | 41 | 2730.3574
193 | A9F92210 | Acti9 | A9F92210 Выключатель автоматический, 2P/10A/Z/440VAC | 18 | 3465.0004
194 | C163MA150 | NSX расцепитель new | C163MA150 Расцепитель максимального тока 3П/150А/МА | 4 | 15554
195 | A9V51263 | Acti9 УЗО | A9V51263 БЛОК ДИФФ. ЗАЩ. Vigi iC60 2П 63A 30mA A | 7 | 8756.0007
196 | A9F74204 | Acti9 | A9F74204 Выключатель автоматический не более 63А iC60N 2P/4A/C/6kA | 46 | 1331.0003
197 | A9F95150 | Acti9 | A9F95150 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 1P/50A/К/15kA. | 22 | 2705.9994
198 | C163TM160 | NSX расцепитель new | C163TM160 Расцепитель выключателя автоматического TM160D ComPacT NSX60/250, термомагнитный, 160 A, 3 | 5 | 11891
199 | A9F95440 | Acti9 | A9F95440 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 4P/40A/К/15kA. | 7 | 8239.0005
200 | LV432517 | NSX | LV432517 Цоколь автоматического выключателя 4P/Для NSX400..630. | 5 | 20585.7133
201 | A9F73216 | Acti9 | A9F73216 Выключатель автоматический не более 63А iC60N 2P/16A/B/6kA. | 162 | 871.75
202 | LC1D65AM7 | LC контактор | LC1D65AM7 Контактор 3Р/65A/220VAC. | 9 | 10358.3343
203 | A9F95416 | Acti9 | A9F95416 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 4P/16A/К/15kA. | 11 | 5037.9994
204 | A9F74201 | Acti9 | A9F74201 Выключатель автоматический не более 63А iC60N 2P/1A/C/6kA. | 41 | 1342.0005
205 | A9F93101 | Acti9 | A9F93101 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 1P/1А/B/15kA. | 36 | 1518
206 | TM258LF66DT4L | Разное | TM258LF66DT4L Модуль ввода/вывода M258-66 24/4/10вх./24VDC | 3 | 89649.9988
207 | A9F93125 | Acti9 | A9F93125 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 1P/25А/B/15kA. | 41 | 1308.9998
208 | K1F013ULH | Разное | K1F013ULH Переключатели поворотного 1-2 3P/12A/690V. | 76 | 1759.9997
209 | A9F93103 | Acti9 | A9F93103 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 1P/3А/B/15kA. | 36 | 2474.9989
210 | A9F93416 | Acti9 | A9F93416 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 4P/B/16А/15kA | 13 | 4081.0005
211 | A9F93340 | Acti9 | A9F93340 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 3P/40A/B/15kA. | 10 | 5302.0006
212 | LV430991 | NSX | LV430991 Автоматический выключатель 3P Compact NSX160H (70 кА, 380/415 В) Micrologic 2.2-M | 2 | 44183.3318
213 | LC1D65AP7 | LC контактор | LC1D65AP7 Контактор 3P+1NO+1NC/65A/230VAC | 7 | 7513.0002
214 | A9F93132 | Acti9 | A9F93132 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 1P/32А/B/15kA. | 41 | 1275.9992
215 | A9F74202 | Acti9 | A9F74202 Выключатель автоматический не более 63А iC60N 2P/2A/C/6kA | 38 | 2291.6653
216 | A9F92170 | Acti9 | A9F92170 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 1P/0.5A/Z/15kA. | 20 | 4253.3339
217 | TM5SAI4L | Разное | TM5SAI4L Модуль ввода 4AI/10V/20mA | 10 | 25355.0002
218 | LC1D18BL | LC контактор | LC1D18BL Контактор, 3P/18A/440V/24VDC | 19 | 4418.3338
219 | A9F95106 | Acti9 | A9F95106 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 1P/6A/K/15kA. | 35 | 1430.0002
220 | A9F94150 | Acti9 | A9F94150 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 1P/50A/C/15kA. | 25 | 2001.9995
221 | LC1D32BL | LC контактор | LC1D32BL Контактор 3P/32А/24VDC/440V | 9 | 9038.3349
222 | GV2ME08 | GV - мотор автомат | GV2ME08 Авт. выключатель защиты двигателя 3P/2.5...4A/690V. | 27 | 2915.0008
223 | 28905 | INV~INS | 28905 Выключатель-разъединитель Compact INS80 с чёрной рукояткой 4P/80A/500VAC/250VDC | 12 | 5026.9995
224 | ACE909-2 | Sepam | ACE909-2 Электронный блок интерфейса RS232/RS485. | 3 | 39122.3305
225 | LV429263 | NSX | LV429263 3 удлиннительные контактные пластины (NSX100/250) | 95 | 1234.7518
226 | A9F94250 | Acti9 | A9F94250 Выключатель автоматический iC60L 2P/50A/C/15kA. | 10 | 4619.9992
227 | A9F95102 | Acti9 | A9F95102 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 1P/2A/K/15kA. | 31 | 2474.9989
228 | A9F93240 | Acti9 | A9F93240 Выключатель автоматический iC60L, 2P/40A/B/15kA | 12 | 3762.0002
229 | LV429248 | NSX | LV429248 Клемма распределительная 250А/6х1,5...6mm2/упак=3шт. | 12 | 4851
230 | A9F74310 | Acti9 | A9F74310 Выключатель автоматический не более 63А iC60N 3P/10A/C/6kA | 99 | 1127.5
231 | LV431770 | NSX | LV431770 Выключатель автоматический Compact NSX250F 3P/250A/Micrologic 2.2/415V/36kA | 2 | 37033.334
232 | A9XPH257 | Acti9 | A9XPH257 Гребенчатая шинка 2P/100А/57мод х 18мм | 30 | 2456.6652
233 | A9F93110 | Acti9 | A9F93110 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 1P/10А/B/15kA. | 36 | 1221.0001
234 | A9F95116 | Acti9 | A9F95116 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 1P/16A/K/15kA. | 42 | 1582.8994
235 | LV432699 | NSX | LV432699 Выключатель автоматический Compact NSX400N 3P/400A/Micrologic 5.3A/50kA. | 1 | 71683.3333
236 | LV432484 | NSX | LV432484 Комплект угловых присоединений 3P/0-630A/упк=3шт. | 18 | 3960.0014
237 | K1F027MLH | Разное | K1F027MLH Кулачковый переключатель 12А 6+"0" | 81 | 1428.1657
238 | LV432532 | NSX | LV432532 Неподвижная часть шасси для сборки выкатного аппарата для Compact NSX400/630 | 8 | 8855.0013
239 | CCA630 | Sepam | CCA630 Токовый разъем для ТТ 1A/5A для Sepam серий 20, 40, 60, 80 | 43 | 4942.036
240 | C1035E040 | NSX расцепитель new | C1035E040 Расцеп. MicroLogic 5.2 E ComPacT NSX 100/250 40A 3П3T | 4 | 22677.0697
241 | GV2ME06 | GV - мотор автомат | GV2ME06 Выключатель автоматический не более 63А TeSys GV2 3P/1...1.6A/690VAC/100kA | 24 | 2915.0008
242 | C103MA100 | NSX расцепитель new | C103MA100 Расцепитель максимального тока 3П/100А/МА | 4 | 10362
243 | K1H014ULH | Разное | K1H014ULH Переключатель кулачковый, (1-2)/4P/12A/400VAC | 49 | 2112.0016
244 | ACE969TP-2 | Sepam | ACE969TP-2 Электронный блок интерфейса Modbus. | 8 | 12793.858
245 | A9XPH157 | Acti9 | A9XPH157 Шинка распределительная 57мод/1P/100A | 30 | 1353.0007
246 | A9S60220 | Acti9 | A9S60220 Выключатель нагрузки iSW 2P/20A/415V | 117 | 566.4995
247 | GV2ME16 | GV - мотор автомат | GV2ME16 Выключатель автоматический не более 63А для защиты двигателя 3P/9...14A/415V/15kA | 19 | 2628.9991
248 | 27132 | Multi9 | 27132 Контакт состояния OF для С32H-DC 1CO/6A/240VAC. | 142 | 1379.609
249 | A9F92104 | Acti9 | A9F92104 Выключатель автоматический iC60L 1P/4A/Z/15kA. | 24 | 1628.0001
250 | LV429394 | NSX | LV429394 Реле расцепитель выключателя MX 30VA/250V | 17 | 3721.6668
251 | A9F92106 | Acti9 | A9F92106 Выключатель автоматический iC60L 1P/6A/Z/15кА. | 24 | 1562.0008
252 | A9N61523 | Acti9 | A9N61523 Выключатель автоматический не более 63А C60H-DC 2P/3A/C/500VDC/10kA | 21 | 1781.9992
253 | LV429283 | NSX | LV429283 Подвижная часть шасси (NSX 100/250). | 21 | 3519.9987
254 | A9N61532 | Acti9 | A9N61532 Выключатель автоматический не более 63А C60H-DC 2P/20A/C/500VDC/10kA | 18 | 2035.0001
255 | LV432518 | NSX | LV432518 Штырь контактный для NSX400/630 (упак=2шт) | 30 | 2035.0001
256 | LV432559 | NSX | LV432559 РАМКА IP30 ДЛЯ РЫЧАГА УПРАВ.(NSX400/630) | 19 | 1925
257 | A9F74225 | Acti9 | A9F74225 Выключатель автоматический не более 63А iC60N 2P/25A/C/6kA | 79 | 770
258 | A9F74301 | Acti9 | A9F74301 Выключатель автоматический не более 63А iC60N 3P/1A/C/6kA. | 25 | 2420.001
259 | 24581 | Multi9 | 24581 Выключатель автоматический не более 63А C60N 2P/2A/D/6kA | 87 | 2077.834
260 | A9F94132 | Acti9 | A9F94132 Выключатель автоматический iC60L 1P/32A/C/15kA. | 30 | 1187.9995
261 | A9F73204 | Acti9 | A9F73204 Выключатель автоматический не более 63А iC60N 2P/4A/B/6kA | 22 | 1583.9993
262 | LV430406 | NSX | LV430406 Выключатель автоматический Compact NSX160N 3P/160A/Без расцепителя/50kA | 5 | 11403.3349
263 | A9F94103 | Acti9 | A9F94103 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 1P/3A/C/15kA. | 26 | 1265.0009
264 | XB4BW34B5 | Разное | XB4BW34B5 Кнопка с подсветкой, 1NO+1NC/3A/Red/24V. | 77 | 2123.0018
265 | A9N61526 | Acti9 | A9N61526 Выключатель автоматический не более 63А C60H-DC 2P/6A/C/500VDC/10kA | 18 | 1814.9998
266 | A9F93116 | Acti9 | A9F93116 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 1P/16A/B/15kA. | 28 | 1165.999
267 | A9F94104 | Acti9 | A9F94104 Выключатель автоматический iC60L 1P/4A/C/15kA. | 19 | 1606
268 | CCT640 | Sepam | CCТ640 Трансформатор напряжения. | 18 | 8321.39
269 | GV2ME10 | GV - мотор автомат | GV2ME10 Авт. выключатель защиты двигателя 3P/4...6.3A/690V. | 17 | 2915.0008
270 | A9F95125 | Acti9 | A9F95125 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 1P/25A/K/15kA. | 20 | 1473.9991
271 | A9F94350 | Acti9 | A9F94350 Выключатель автоматический iC60L 3P/50A/C/15kA. | 4 | 7304
272 | 33661 | Masterpact | 33661 Независимый расцепитель XF/MX для Masterpact NT/NW 100..130 V DC/AC 50/60 Hz | 5 | 29040.0028
273 | A9N26927 | Acti9 | A9N26927 Контакт сигнализации отключения из-за повреждения SD (C120) 1CO/3A/250V. | 37 | 775.5003
274 | TM5SAO4L | Разное | TM5SAO4L Модуль вывода 4AO/10V/20mA | 6 | 23759.9988
275 | LV432592 | NSX | LV432592 Заглушка клеммная короткая, для авт. выключателей NSX400/630 4P. | 63 | 1301.6681
276 | A9XPH457 | Acti9 | A9XPH457 Шина гребенчатая 4P/100A/16mm2/57 модуля | 12 | 3868.333
277 | A9F95202 | Acti9 | A9F95202 Выключатель автоматический iC60L, 2P/2A/K/15kA | 9 | 3080.0007
278 | LV432492 | NSX | LV432492 Расшир. полюсов 3п 70мм (NSX400/630) | 11 | 4143.3318
279 | A9S60232 | Acti9 | A9S60232 Выключатель нагрузки iSW 2P/32A/415V | 70 | 643.501
280 | LV429170 | NSX | LV429170 3П3T MICR2.2M 100A РАСЦЕП.ДЛЯ NSX100-250 | 2 | 13254.9995
281 | A9N61535 | Acti9 | A9N61535 Выключатель автоматический не более 63А C60H-DC 2P/32A/C/500VDC/10kA | 12 | 2188.9992
282 | A9F92204 | Acti9 | A9F92204 Выключатель автоматический iC60L, 2P/4A/Z/15kA | 7 | 3640.9998
283 | LA4FRCP | LC контактор | LA4FRCP Модуль подавителя скачков напряжения 127-240В | 10 | 2518.9997
284 | A9F93104 | Acti9 | A9F93104 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 1P/4А/B/15kA. | 17 | 1473.9991
285 | EZC100F3063 | NSX | EZC100F3063 Ав.выключатель Easypact EZC100F 3P/63A/TMD. | 22 | 5665.0017
286 | C1035E100 | NSX расцепитель new | C1035E100 Расцепитель MicroLogic 5.2 E для ComPacT NSX 100/160/250 3P/100A | 2 | 26604.4467
287 | MSA141 | Sepam | MSA141 Электронный блок аналоговых входов. | 7 | 40722.9812
288 | MCS025 | Sepam | MCS025 Электронный блок контроля синхронизма. | 2 | 77368.28
289 | A9A27062 | Acti9 аксы | A9A27062 Пластиковый фальш-модуль 9mm на DIN рейку (упак=5шт.) | 52 | 460.9001
290 | LC1D09MD | LC контактор | LC1D09MD Контактор 3P+1NO+1NC/9A/220VDC. | 13 | 3043.3334
291 | 29370 | NSX | 29370 СЪЕМ. БЛОКИРОВ. РЫЧАГА УПРАВЛ. NS100/630 | 49 | 1134.8342
292 | XALD02 | Разное | XALD02 Пустой кнопочный пост 2 отверстия/Темно-серый/Светло-серый/68x106x53mm | 95 | 621.5022
293 | NSYEL226D6 | Разное | NSYEL226D6 Провод заземления подвижных частей шкафа 6mm2/220mm/упак=10шт. | 45 | 500.5008
294 | C103TM025 | NSX расцепитель new | C103TM025 Расцепитель выключателя автоматического TM25D ComPacT NSX100, термомагнитный, 25 A, 3P3t | 3 | 7425
295 | LV429518 | NSX | LV429518 1 ДЛИН.КЛЕМ.ЗАГЛУШ. ДЛЯ 4Р (NSX100/250) | 50 | 1127.4997
296 | A9F74203 | Acti9 | A9F74203 Выключатель автоматический не более 63А iC60N 2P/3A/C/6kA | 16 | 1374.9992
297 | A9A26946 | Acti9 аксы | A9A26946 Расцепитель выключателя автоматического iMX+OF 1CO/6A/415V | 10 | 3575
298 | LV432558 | NSX | LV432558 Рамка передней панели поворот. рук для МТ(NSX400/630) | 15 | 6929.9969
299 | 32609 | NSX | 32609 Базовая панель для АВР с мех. блокировкой, NS400-630 | 1 | 51342.4981
300 | CCA620 | Sepam | CCA620 Разъем, вилочная часть, 20P/12A/320V/2,5mm2/5,08mm | 78 | 1308.472
301 | A9XPH357 | Acti9 | A9XPH357 Гребенчатая шинка 57 модулей (шаг 18мм) 3P/100A. | 12 | 2823.3324
302 | RM17UAS15 | Разное | RM17UAS15 Реле контроля повыш/понижения напряжения 65-260В | 11 | 4565.0001
303 | LV429266 | NSX | LV429266 Цоколь 3P для втычного исполнения, Compact | 7 | 7012.4984
304 | A9F93140 | Acti9 | A9F93140 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 1P/40А/B/15kA. | 12 | 2178.0001
305 | A9S65291 | Acti9 | A9S65291 Выключатель нагрузки 2P/100A/415V | 20 | 1515.7991
306 | A9F92102 | Acti9 | A9F92102 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 1P/2A/Z/15kA. | 10 | 3171.6659
307 | A9F74220 | Acti9 | A9F74220 Выключатель автоматический не более 63А iC60N 2P/20A/C/6kA | 124 | 747.263
308 | GV2ME14 | GV - мотор автомат | GV2ME14 Выключатель автоматический не более 63А 3P/6...10A/690V. | 9 | 2035.0001
309 | A9F95206 | Acti9 | A9F95206 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 2P/6A/K/15kA | 6 | 3024.9997
310 | LV429261 | NSX | LV429261 3 Угловые контактные пластины (упаковка=3 шт) | 20 | 1427.7993
311 | A9F95132 | Acti9 | A9F95132 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 1P/32A/K/15kA. | 11 | 1594.9995
312 | A9A26948 | Acti9 аксы | A9A26948 Независимый расцепитель iMX+OF для Acti9 12...24V AC/DC | 11 | 3932.4977
313 | A9R41225 | Acti9 | A9R41225 Дифференциальный автоматический выключатель iID 2P/25A/AC/230/400V/30mA/10kA | 15 | 2832.5009
314 | 29394 | NSX | 29394 Расцепитель напряжения Compact MX 250VDC. | 7 | 6055.5
315 | A9N26948 | Acti9 | A9N26948 Расцепитель MX+OF 1C/O/24VAC/DC | 11 | 3098.3336
316 | 18728 | Multi9 | 18728 Выключатель автоматический не более 63А 3P/40A/C/36kA | 2 | 20157.4978
317 | 31166 | INV~INS | 31166 Выключатель-разъеденитель Compact INV250 с чёрной рукояткой 3P/250A/690VAC/125VDC | 2 | 19387.4976
318 | A9V41263 | Acti9 УЗО | A9V41263 Vigi iC60 Блок дифференциальной защиты Vigi iC60 2P/63A/30mA/AC. | 2 | 7634.0006
319 | LV429305 | NSX | LV429305 Аксессуар для установки аппарата на DIN-рейку (NSX100/250) | 4 | 3784.0006
320 | LV432614 | NSX | LV432614 Механическая блокировка ав.выключателя Compact NSX400-630 | 2 | 8040.9998
321 | XEP4E1W7 | Разное | XEP4E1W7 Выключатель концевой/путевой миниатюрный 1CO/1.5A/240V. | 88 | 423.777
322 | A9S65263 | Acti9 | A9S65263 Выключатель на DIN рейку.Acti9 iSW 2P/63A/415V | 20 | 1243.0011
323 | C103TM100 | NSX расцепитель new | C103TM100 Расцепитель выключателя автоматического TM100D ComPacT NSX100/160/250, термомагнитный, 100 | 2 | 7392
324 | LV429630 | NSX | LV429630 Выключатель автоматический Compact NSX100F 3P/100A/TMD/36kA | 2 | 12264.9987
325 | LC1D150M7 | LC контактор | LC1D150M7 Контактор 3P+NO+NC/150A/220VAC. | 1 | 36767.5004
326 | TM5SDI12D | Разное | TM5SDI12D Модуль ввода 12DI/24VDC | 8 | 4592.5006
327 | A9A26478 | Acti9 аксы | A9A26478 Независимый расцепитель iMX 12-24V | 10 | 3657.5021
328 | A9N61506 | Acti9 | A9N61506 Выключатель автоматический не более 63А C60H-DC 1P/6A/C/250VDC/10kA | 18 | 2026.7524
329 | 8913 | Разное | 08913 Этикетка защелкивающаяся 18х35мм/12шт | 27 | 1347.5015
330 | A9F92206 | Acti9 | A9F92206 Выключатель автоматический, 2P/6A/Z/440VAC | 4 | 3575.0005
331 | LV429035 | NSX | LV429035 Расцепитель для выключателей Compact NSX100-250 3P/32A/LI | 3 | 4718.9991
332 | TM5SDO12T | Разное | TM5SDO12T Модуль вывода 12DO/24VDC/0.5A | 6 | 5830
333 | A9F79406 | Acti9 | A9F79406 Выключатель автоматический не более 63А.iC60N 4P/6A/C/6kA | 10 | 3355.0011
334 | LV429384 | NSX | LV429384 Независимый расцепитель для автоматических выключателей 24 V - 50/60Hz | 6 | 3703.3331
335 | K1H026MLH | Разное | K1H026MLH Кулачковый переключатель, L3L1- L2L3 - L1L2 - OFF - L1L2 - L2L3 - L3L1/8P/12A/400VAC. | 25 | 1328.25
336 | LV429286 | NSX | LV429286 БЛОКИР. ШАССИ ВСТР.ЗАМКОМ (NSX100/630) | 5 | 4968.3338
337 | A9F94125 | Acti9 | A9F94125 Выключатель автоматический iC60L 1P/25A/C/15kA. | 8 | 1617
338 | A9N18359 | Acti9 | A9N18359 Автоматический выключатель C120N, 1P/125A/C/10kA | 4 | 7947.5017
339 | A9F74401 | Acti9 | A9F74401 Выключатель автоматический не более 63А iC60N 4P/1A/C/6kA. | 5 | 6160.0015
340 | LADT0 | LC контактор | LADT0 Дополнительный контактный блок с выдержкой времени на включение 1NO+1NC/10A/690V | 5 | 6160.0015
341 | A9F95250 | Acti9 | A9F95250 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 2P/50A/K/15kA | 2 | 6148.9993
342 | LV429287 | NSX | LV429287 Контакт положения шасси (индикация положения "вкачено/выкачено") для NSX100/630 (2шт) | 6 | 3391.6669
343 | 24345 | Multi9 | 24345 Выключатель автоматический не более 63А C60N 3P/2A/C/6kA | 26 | 1123.1605
344 | NSYCD2M2550 | Разное | NSYCD2M2550 Кабельный короб 50x25x2000mm/Серый | 56 | 519.2
345 | LC1D125M7 | LC контактор | LC1D125M7 Контактор 3P/12A/220VAC/600VAC | 10 | 5610
346 | 24099 | Multi9 | 24099 Выключатель автоматический не более 63А C60N 4P/3A/B/6кА | 11 | 2531.5785
347 | ACE919CA | Sepam | ACE919CA Электронный блок интерфейса RS485, | 1 | 27470.7235
348 | 26133 | Multi9 | 26133 Выключатель автоматический не более 63А C60L 1P/1A/Z/15kA | 20 | 1363.5105
349 | LC1D096B7 | LC контактор | LC1D096B7 Контактор 3P+1NO+1NC/9A/24VAC | 5 | 2156.0005
350 | 8915 | Разное | 08915 Этикетки защелкивающиеся 18х72mm/12шт | 18 | 1493.2519
351 | GVAE11 | GV - мотор автомат | GVAE11 Блок доп. контактов для авт. выключателей GV2/GV3 1NO+1NC/3A/250V. | 28 | 380.5995
352 | LV429037 | NSX | LV429037 Расцепитель магнитотермический для авт. выключателей NSX100-250 3P3t/16A. | 2 | 4718.9991
353 | LV429033 | NSX | LV429033 Расцепитель выключателя автоматического NSX100-250 3P/50A/TMD/LI | 2 | 4686.0004
354 | A9F94140 | Acti9 | A9F94140 Выключатель автоматический iC60L 1P/40A/C/15kA. | 6 | 1473.9991
355 | 26135 | Multi9 | 26135 Ав.выключатель C60L 1P/2A/Z. | 16 | 1363.5105
356 | A9F90325 | Acti9 | A9F90325 Выключатель автоматический не более 63А iC60LMA 3P/25A/415V/L/15kA | 4 | 10835.0036
357 | LC1E95F5 | LC контактор | LC1E95F5 Контактор 3P/95A/110VAC | 5 | 4317.5002
358 | A9XPE310 | Acti9 | A9XPE310 Заглушки боковые для установочных шин 3P (упак=10шт) | 91 | 230.452
359 | A9N61529 | Acti9 | A9N61529 Выключатель автоматический не более 63А.C60H-DC 2P/13A/C/500VDC/10kA | 4 | 3446.668
360 | CCA774 | Sepam | CCA774 Кабель | 18 | 1143.5545
361 | 24084 | Multi9 | 24084 Выключатель автоматический не более 63А C60N 3P/1A/B/6kA | 10 | 2057.638
362 | ZB4BS844 | Разное | ZB4BS844 Головка кнопки 22мм авар. останова 40мм триггерного действия, возврат поворотом | 23 | 869.0021
363 | A9F78363 | Acti9 | A9F78363 Выключатель автоматический не более 63А iC60N 3P/63A/B/6kA | 5 | 3987.4987
364 | TM5ACBM1110 | Разное | TM5ACBM1110 Базовая шина 24V/Белая | 3 | 6600.0002
365 | A9D55606 | Acti9 | A9D55606 Дифференциальный автоматический выключатель iDPN N Vigi 1P+N/6A/B/30mA/AC/6kA. | 3 | 6489.9981
366 | XB5AVM1 | Разное | XB5AVM1 Лампа светодиодная D22mm/240V/0.014A, белый. | 33 | 583.0014
367 | XB6CW3B1B | Разное | XB6CW3B1B Кнопка квадратная с подстветкой 1NO/0.1A/250V/16mm/Зеленая | 24 | 792.0006
368 | 24584 | Multi9 | 24584 Выключатель автоматический не более 63А C60N 2P/6A/D/6kA | 14 | 1345.3055
369 | LV429387 | NSX | LV429387 Расцепитель независимый для автоматического выключателя NSX100/630/220-240V | 4 | 2398.0004
370 | A9N15636 | Acti9 | A9N15636 Разъединитель с предохранителем STI 1P/10.3x38mm/500V | 61 | 302.7747
371 | LC1D256B7 | LC контактор | LC1D256B7 Контактор 3P/25A/24VAC. | 2 | 8937.5013
372 | LRD4367 | LC контактор | LRD4367 Тепловое реле перегрузки 3P/95...120А/класс10. | 1 | 11806.6663
373 | GV2ME07 | GV - мотор автомат | GV2ME07 Выключатель автоматический не более 63А для защиты двигателя 3P/1.6...2.5A/690V. | 4 | 4372.5012
374 | XB5AJ33 | Разное | XB5AJ33 Переключатели поворотного типа, 3 положения, 2NO/2A/230VAC | 26 | 670.9983
375 | Kit 2640 | Sepam | Kit 2640 2 запасных разъема для MES114/MES120 | 5 | 3481.951
376 | MGN61522 | Multi9 | MGN61522 Выключатель автоматический не более 63А C60H-DC 2P/2A/C/500VDC/6kA | 14 | 1219.4655
377 | K2M033NL | Разное | K2M033NL Контактный блок | 10 | 1659.009
378 | A9XPT920 | Acti9 | A9XPT920 Изолирующие колпачки для неиспользуемых контактов. | 38 | 432.2986
379 | 14887 | Разное | 14887 Комплект боковых заглушек для гребёнчатых шинок, 3P,4P,3P+N для C60,ID,DPN (НУ=40 шт.) | 63 | 258.676
380 | EZC250N3250 | NSX | EZC250N3250 Выключатель автоматический Easypact EZC250N 3P/250A/TMD/25kA. | 2 | 8112.5001
381 | GV2ME01 | GV - мотор автомат | GV2ME01 Выключатель автоматический не более 63А для защиты двигателя 3P/0.1...0.16A/400/415VAC/100kA | 4 | 4042.4998
382 | XUK1ARCNL2 | Разное | XUK1ARCNL2 Датчик фотоэлектрический 7m/3A/240VAC | 4 | 4042.4998
383 | 33718 | NSX | 33718 Рамка дверцы для стационарных выключателей NT NS630b..1600. | 5 | 3217.4985
384 | A9F94270 | Acti9 | A9F94270 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 2P/0,5A/C/15kA. | 2 | 3179.0007
385 | LV429254 | NSX | LV429254 3 кабельных наконечника 185mm2/250A | 4 | 3932.4977
386 | A9F95425 | Acti9 | A9F95425 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 4P/25A/K/15kA. | 1 | 6193.0002
387 | LC2D09F7 | LC контактор | LC2D09F7 КОНТАКТОР РЕВЕРС. D 3Р,9 A,НО+НЗ,110V 50/60 ГЦ,ЗАЖИМ ПОД ВИНТ, | 2 | 7452.502
388 | LAD4RC3E | LC контактор | LAD4RC3E Ограничитель перенапряжения 24-48V | 13 | 1113.7495
389 | ACE937 | Sepam | ACE937 Электронный блок интерфейса Modbus. | 2 | 7190.271
390 | 14893 | Разное | 14893 2 ГРЕБЕНЧАТЫЕ ШИНКИ 3П. 48 МОД. 9ММ | 20 | 718.2505
391 | A9F73210 | Acti9 | A9F73210 Выключатель автоматический не более 63А iC60N 2P/10A/B/6kA. | 14 | 1006.5
392 | MGN61532 | Multi9 | MGN61532 Выключатель автоматический не более 63А C32H-DC 2P/20A/250VDC/C/10kA | 10 | 1390.3065
393 | 8907 | Разное | 08907 Держатель маркировки 650х24мм/12 штук. | 1 | 13832.498
394 | GV3L32 | GV - мотор автомат | GV3L32 GV3 автомат с магнитным расцепителем 32А (винтовой зажим) | 1 | 8836.6676
395 | LA4KA1U | Разное | LA4KA1U Резистивная цепь ~220-250В к LC1/LP1 | 16 | 803.0008
396 | A9E18033 | Acti9 | A9E18033 Кнопка в модульном корпусе iPB 20A/250VAC/1NO+1NC/grey | 11 | 1165.9981
397 | A9F73303 | Acti9 | A9F73303 Выключатель автоматический не более 63А iC60N 3P/3A/B/6kA. | 2 | 6242.4982
398 | LV429227 | NSX | LV429227 3 алюминиевые защелкивающие клеммы 25-95mm2 (компл=3шт.) | 5 | 2496.9993
399 | A9N61518 | Acti9 | A9N61518 Авт. выключатедь C60H-DC 1P/50A/C/250VDC/10kA. | 4 | 3024.9997
400 | LV429030 | NSX | LV429030 Расцепитель термомагнитный TMD 3P/3d/100A/LI | 1 | 11715.0011
401 | LC1D09M7 | LC контактор | LC1D09M7 Контактор 3P+1NO+1NC/9A/220VAC | 5 | 2077.1652
402 | A9F85206 | Acti9 | A9F85206 Выключатель автоматический не более 63А iC60H 2P/6A/D/10kA. | 2 | 5692.5022
403 | XB4BA42 | Разное | XB4BA42 Кнопка D22mm/3A/1NC/Красный. | 24 | 452.099
404 | A9N61501 | Acti9 | A9N61501 Выключатель автоматический не более 63А C60H-DC 1P/1A/C/250VDC/10kA | 5 | 1387.8324
405 | 28909 | INV~INS | 28909 Выключатель-разъединитель Compact INS100 с чёрной рукояткой 4P/100A/690VAC/250VDC | 1 | 10312.4985
406 | A9F84216 | Acti9 | A9F84216 Выключатель автоматический не более 63А iC60H 2P/16A/C/10kA. | 4 | 1573.4026
407 | 15636 | Разное | 15636 Разъединитель-предохранитель, 10,3x38mm/1P/500V | 64 | 158.268
408 | TM5SBER2 | Разное | TM5SBER2 Модуль приемник 25mA/24VDC | 2 | 5032.4993
409 | TM5PCRS4 | Разное | TM5PCRS4 Модуль последовательной связи PCI RS422/RS485/115.2kbit/s | 1 | 9927.5008
410 | 4031 | Разное | 04031 Клеммный модуль 1P/160A/690VAC | 6 | 1619.7495
411 | CSH200 | Sepam | CSH200 Трансформатор тока нулевой последовательности | 1 | 9333.115
412 | 15014 | Разное | 15014 Выключатель нагрузки 2P/63A/380/415V | 13 | 690.2665
413 | NSYTRV1502BB | Разное | NSYTRV1502BB Клемма 309A/35-150mm2/1000V | 6 | 1493.2519
414 | A9F73402 | Acti9 | A9F73402 Выключатель автоматический не более 63А iC60N 4P/2A/B/6kA. | 1 | 8744.9976
415 | NSYCMT5005 | Разное | NSYCMT5005 Профиль квадратный 50х50мм, длина 0,5м. | 1 | 5829.9984
416 | A9S65363 | Acti9 | A9S65363 Выключатель нагрузки iSW 3P/63A/240V | 4 | 2177.9981
417 | CCA670 | Sepam | CCA670 Токовый разъем с боковыми контактами для датчика тока LPCT. | 2 | 4297.227
418 | A9C32836 | Acti9 | A9C32836 Блок расширения iETL, 1NO/32A/230VAC, 110VDC. | 3 | 2832.5009
419 | LV429236 | NSX | LV429236 2 ДЛИН. РАЗЪЕМА ЗАД.ПРИСОЕД.(NSX100/250) | 3 | 2777.4998
420 | 19071 | Multi9 | 19071 Дополнительный контакт NG125 2OC/6A/240VAC | 2 | 4152.5019
421 | GV2ME02 | GV - мотор автомат | GV2ME02 Выключатель автоматический не более 63А для защиты двигателя 3P/0.16...0.25A/400/415VAC/100k | 2 | 4042.4998
422 | A9F85332 | Acti9 | A9F85332 Выключатель автоматический не более 63А iC60H 3P/32A/D/10kA | 1 | 3101.9992
423 | ZB5AD5 | Разное | ZB5AD5 Головка для переключателя 22 мм 3 позиции черная | 20 | 379.7762
424 | A9F95220 | Acti9 | A9F95220 Выключатель автоматический не более 63А iC60L, 2P/20A/K/15kA | 1 | 3024.9997
425 | A9F75425 | Acti9 | A9F75425 Выключатель автоматический не более 63А iC60N 4P/25A/D/6kA. | 1 | 7507.4982
426 | ZBY2101 | Разное | ZBY2101 Этикетка без текста | 99 | 75.6228
427 | TM5ACTB1210 | Разное | TM5ACTB1210 Клеммная колодка 12P/3A/24V/Белый | 3 | 2427.6395
428 | A9F84302 | Acti9 | A9F84302 Выключатель автоматический не более 63А iC60H 3P/2A/C/10kA | 1 | 2903.9993
429 | 15742 | Разное | 15742 Предохранитель, ток до 10А 2A/500V/10,3x38mm/aM (упак=10шт.) | 12 | 601.876
430 | 59726 | Sepam | 59726 Программное обеспечение SFT850 | 2 | 3606.3775
431 | GVAD1001 | GV - мотор автомат | GVAD1001 КОНТАКТ СИГН.АВАР.ОТКЛ. НО+ДОП.КОНТ. НЗ | 5 | 1440.9985
432 | GV2L16 | GV - мотор автомат | GV2L16 Выключатель автоматический не более 63А 3P/14A/440VAC/20kA | 1 | 4785.001
433 | TM5SBET1 | Разное | TM5SBET1 Модуль передатчик 25mA/24VDC | 2 | 3575.0005
434 | VW3A3202 | Разное | VW3A3202 Модуль расширения для устройства управления электродвигателем 24VDC/0-20mA | 1 | 7095
435 | NSYINLCRN | Разное | NSYINLCRN Выключатель концевой/путевой 1CO/10A/500V. | 3 | 4465.9982
436 | A9F75313 | Acti9 | A9F75313 Выключатель автоматический не более 63А.iC60N 3P/13A/D/6kA | 1 | 2662.0005
437 | 15744 | Разное | 15744 Предохранитель, ток до 10 А 6A/500V/aM | 11 | 601.876
438 | NSYPS2C27 | Разное | NSYPS2C27 Крепежные элементы для 2 корпусов | 23 | 278.5743
439 | A9F89320 | Acti9 | A9F89320 Выключатель автоматический не более 63А iC60H 3P/20A/C/10kA | 1 | 6269.9988
440 | A9A26970 | Acti9 аксы | A9A26970 Навесная блокировка для iC60, iID (комплект из 10 шт.). | 2 | 3107.5013
441 | NSYTRV702 | Разное | NSYTRV702 Клемма 70mm2/192A/1000V/Серая | 4 | 1553.7482
442 | LADR0 | LC контактор | LADR0 Дополнительный контактный блок с выдержкой времени на отключение 0.1...3s/1NO+1NC/10A/690V | 1 | 2464.0006
443 | LADT2 | LC контактор | LADT2 Блок доп. контактов с выдержкой времени 1NO+1NC/10A/690V/0.1...30s. | 1 | 4106.6677
444 | TM2DRA16RT | Разное | TM2DRA16RT МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ 16ВЫХ РЕЛЕ, КЛЕМ. БЛОК | 1 | 6153.1965
445 | NSYTRV502 | Разное | NSYTRV502 Клемма 150A/1000V/50mm2/Серый | 8 | 756.2523
446 | ZBZ1605 | Разное | ZBZ1605 Защитное устройство для грибовидной кнопки | 3 | 1996.4994
447 | LC1K0910P7 | LC контактор | LC1K0910P7 Контактор 3P+1NO/9A/230V | 3 | 1982.7516
448 | AR1MB01B | Разное | AR1MB01B Маркировка, символ В/Желтый (упак=200шт.) | 2000 | 2.9686
449 | A9F75306 | Acti9 | A9F75306 Выключатель автоматический не более 63А iC60N 3P/6A/D/6kA | 1 | 5665.0017
450 | DF4HN1251 | Разное | DF4HN1251 Предохранитель 250A/500V/1e GF/упак=3шт. | 2 | 2832.5
451 | A9R44463 | Acti9 | A9R44463 ДИФФ.ВЫКЛ.НАГР. iID 4П 63A 300mA AC-ТИП | 1 | 5527.4991
452 | A9F79232 | Acti9 | A9F79232 Выключатель автоматический не более 63А iC60N 2P/32A/C/6kA | 4 | 1380.5021
453 | A9F74210 | Acti9 | A9F74210 Выключатель автоматический не более 63А iC60N 2P/10A/C/6kA | 6 | 918.5
454 | TM5SPS2 | Разное | TM5SPS2 Распределительный модуль24VDC | 2 | 2670.2502
455 | DF2CA06 | Разное | DF2CA06 Предохранитель, ток до 10А 6A/500VAC/aM | 40 | 131.9977
456 | A9F79310 | Acti9 | A9F79310 Выключатель автоматический не более 63А iC60N 3P/10A/C/6kA | 4 | 1311.7484
457 | 18033 | Разное | 18033 КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ СЕРАЯ 1НО+1НЗ | 14 | 363.682
458 | 18468 | Разное | 18468 Выключатель автоматический C120H 3P/80A//15kA | 1 | 4978.9795
459 | DF3EA32 | Разное | DF3EA32 Предохранитель плавкий с индикатором 32A/500VAC/aM/14х51mm | 9 | 547.525
460 | RUMC22BD | Разное | RUMC22BD Реле электромеханическое 2CO/10A/24VDC | 5 | 956.9989
461 | 24074 | Multi9 | 24074 Выключатель автоматический не более 63А C60N 2P/4A/B/6kA | 4 | 1185.9925
462 | ACE959 | Sepam | ACE959 Электронный блок интерфейса Modbus. | 1 | 4708.3465
463 | TM2DDI16DT | Multi9 | TM2DDI16DT МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ 16ВХ =24В КЛЕМ. БЛОК | 1 | 4608.34
464 | A9F79325 | Acti9 | A9F79325 Выключатель автоматический не более 63А iC60N 3P/25A/C/6kA | 3 | 1495.9995
465 | LRD12 | LC контактор | LRD12 Реле тепловое 3P/5,5...8A/690VAC | 1 | 4180.0024
466 | 47849 | Разное | 47849 Трехпроводная клемма подключения для аппарата выкатного исполнения | 3 | 1342.0014
467 | TM5ACTCH100 | Разное | TM5ACTCH100 Крышка клеммной колодки Modicon TM5 | 1 | 4014.9992
468 | CCA783 | Sepam | CCA783 Кабель для подключения RS232/DIN6 | 4 | 997.854
469 | A9F74163 | Acti9 | A9F74163 Выключатель автоматический не более 63А iC60N 1P/63A/C/6kA. | 7 | 569.4315
470 | XBTZ9710 | Разное | XBTZ9710 Кабель с разъёмами D-SUB9/D-SUB25. L=2.5m | 1 | 3822.5004
471 | NSYTRAL25 | Разное | NSYTRAL25 Перемычка 5pin для клемм 2.5mm2/Красный (НУ=50шт) | 46 | 82.5016
472 | LAD4VU | LC контактор | LAD4VU Варистор AC 110-250В | 2 | 1881
473 | TM5ACBM01R | Разное | TM5ACBM01R Модуль розетка 24VDC/grey | 4 | 899.2502
474 | A9F78116 | Acti9 | A9F78116 Выключатель автоматический не более 63А.iC60N 1P/16A/B/6kA | 9 | 390.4978
475 | KAG3H | Разное | KAG3H РУКОЯТКА УПРАВЛЕНИЯ 45Х45 | 10 | 347.8756
476 | LC1D12M7 | LC контактор | LC1D12M7 Контактор 3P+NO+NC/12A/220VAC. | 1 | 2408.9998
477 | NSYTRV952BB | Разное | NSYTRV952BB Клемма 232A/25-95mm2/1000V | 4 | 808.5009
478 | LC1D09E7 | LC контактор | LC1D09E7 Контактор 3P+1NO+1NC/9A/48VAC. | 1 | 3217.4985
479 | LC1D09F7 | LC контактор | LC1D09F7 Контактор 3P+1NO+1NC/9A/110VAC. | 1 | 3162.5023
480 | NSYTRV352 | Разное | NSYTRV352 Клемма проходная винтовая125A/1000V/35мм2/Серая. | 12 | 260.9739
481 | 28900 | INV~INS | 28900 Выключатель-разъединитель Compact INS40 с чёрной рукояткой 3P/40A/500VAC/125VDC | 1 | 3080.0007
482 | 47074 | Masterpact | 47074 Низковольтный клеммник Masterpact NT | 2 | 1537.2479
483 | TM5ACBM11 | Разное | TM5ACBM11 Модуль розетка 24VDC/white | 4 | 747.9998
484 | NSYCNFM8 | Разное | NSYCNFM8 Закладная гайка М8 (упак=50 шт) | 49 | 58.8487
485 | EZADINR | Разное | EZADINR Адаптер на DIN-рейку для авт. выключателей серии EasyPact. | 10 | 286.5482
486 | RXM4AB1BD | Разное | RXM4AB1BD Миниатюрное реле 4CO/6A/24VDC/250V | 10 | 280.7743
487 | TM5ACTB12PS | Разное | TM5ACTB12PS Терминальный блок 12P | 4 | 698.4988
488 | AK2GD5050 | Разное | AK2GD5050 Короб монтажный неметаллический без крышки 50x50x2000mm | 4 | 687.4986
489 | ZCMD21 | Разное | ZCMD21 Корпус выключателя концевого | 2 | 1372.2496
490 | RM22TG20 | Разное | RM22TG20 Реле контроля цепей 2СO/8A/208-480V. | 1 | 2623.5017
491 | XB5AW35B5 | Разное | XB5AW35B5 Кнопка с подсветкой 1NO+1NC/24VDC/orange | 3 | 1732.4992
492 | XS212BLNAL2 | Разное | XS212BLNAL2 Датчик индуктивный 4mm/12..24VDC/Кабель 2m | 2 | 1284.2479
493 | 15777 | Разное | 15777 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ G1 10,3X38 6A (10ПРЕД-ТЕЛЕЙ) | 4 | 626.527
494 | ZBY9320 | Разное | ZBY9320 Пластина с маркировкой аварийного останова d60мм, | 24 | 103.402
495 | A9F79316 | Acti9 | A9F79316 Выключатель автоматический не более 63А iC60N 3P/16A/C/6kA | 2 | 1240.2519
496 | EZEROTDS | Разное | EZEROTDS Поворотная рукоятка для EZC250, EZCV250 | 1 | 2447.4984
497 | A9F79425 | Acti9 | A9F79425 Выключатель автоматический не более 63А iC60N 4P/25A/C/6kA | 1 | 2408.9976
498 | AR1MB01E | Разное | AR1MB01E МАРКИРОВКА, В УПАКОВКЕ 200 ШТ, БУКВА E | 800 | 2.9686
499 | A9F79350 | Acti9 | A9F79350 Выключатель автоматический не более 63А iC60N 3P/50A/C/6kA | 1 | 2301.748
500 | 29450 | Multi9 | 29450 Дополнительный контакт выключателей автоматических 1OC/1SD/1SDE/1SDV | 1 | 1508.8347
501 | TM5ACTLC100 | Разное | TM5ACTLC100 Фиксатор крышки клеммной колодки Modicon TM5 | 1 | 2208.251
502 | RXM4AB2P7 | Разное | RXM4AB2P7 Реле электромеханическое 4CO/6A/230VAC. | 6 | 356.9496
503 | A9F78110 | Acti9 | A9F78110 Выключатель автоматический не более 63А iC60N 1P/10A/B/6kA | 5 | 423.777
504 | NSYTRAL24 | Разное | NSYTRAL24 Перемычка 4P/2,5mm2/Red | 32 | 65.7226
505 | CCA700 | Sepam | CCA700 Кабель для подключения USB/MiniUSB 3m | 2 | 1045.396
506 | AR1MB01U | Разное | AR1MB01U МАРКИРОВКА, В УПАКОВКЕ 200 ШТ, БУКВА U | 1200 | 1.7341
507 | GB2CB14 | Разное | GB2CB14 Ав.выключатель GB2 1P/8A/108A. | 1 | 2043.2479
508 | XVUZ06 | Разное | XVUZ06 Элемент крепежный Harmony XVU/Чёрный | 1 | 2015.7522
509 | RE17RCMU | Разное | RE17RCMU Реле времени 0,1s-100h/1CO/24V/8A | 1 | 2001.9995
510 | KZ18042L | Разное | KZ18042L МАРКИРОВОЧНАЯ ПЛАСТИНА | 21 | 94.5945
511 | A9F84104 | Acti9 | A9F84104 Выключатель автоматический не более 63А iC60H 1P/4A/C/10kA. | 1 | 793.1006
512 | A9N61502 | Acti9 | A9N61502 Выключатель автоматический не более 63А C60-DC 1P/2A/C/250VDC/10kA | 1 | 1319.9994
513 | DF2BA0400 | Разное | DF2BA0400 Предохранитель, ток до 10А 4A/400VAC/8.5x31.5mm/aM | 12 | 164.4507
514 | XUZASK003 | Разное | XUZASK003 Кронштейн крепежный для датчика фотоэлектрического | 4 | 492.7997
515 | XB7EV74P | Разное | XB7EV74P Сигнальная лампа 22mm/BA9s/230VAC/Красная. | 7 | 275.0004
516 | A9F78340 | Acti9 | A9F78340 Выключатель автоматический не более 63А iC60N 3P/40A/B/6kA | 1 | 1911.2502
517 | DL1CD0063 | Разное | DL1CD0063 Лампа светодиодная цоколь BA9s 1.2W/6V/green | 7 | 265.2375
518 | LV432594 | NSX | LV432594 1 ДЛИН. КЛЕМ.ЗАГЛ. ДЛЯ 4Р (NSX400/630) | 1 | 1826.001
519 | A9F75132 | Acti9 | A9F75132 Выключатель автоматический не более 63А iC60N 1P/32A/D/6kA | 1 | 1782.0002
520 | AR1MB01P | Разное | AR1MB01P МАРКИРОВКА, В УПАКОВКЕ 200 ШТ, БУКВА P | 600 | 2.9686
521 | LA4KE1UG | LC контактор | LA4KE1UG ВАРИСТОР AC.DC 130-250V | 2 | 568.3345
522 | XB5AS8445 | Разное | XB5AS8445 Кнопка аварийного отключения 22 мм с возвратом | 2 | 1705.0035
523 | XPEZ905 | Разное | XPEZ905 Кабельная стяжка для педального выключателя/Серый | 8 | 212.113
524 | XB4BVB6 | Разное | XB4BVB6 Лампа сигнальная светодиодная 24V AC/DC/22мм/Синяя. | 3 | 561.001
525 | AF1VA512 | Разное | AF1VA512 Винт М5*12мм со стопорной шайбой | 100 | 16.6925
526 | NSYCCOTHC | Разное | NSYCCOTHC Реле термостат 10A/250V/1NC | 1 | 1083.4997
527 | CCA785 | Sepam | ССА785 Кабель для подключения модуля MCS025 к Sepam 80. | 2 | 801.526
528 | NSYPFCR | Разное | NSYPFCR Проушина крепежная M6/M8 | 2 | 506
529 | DF2BA1000 | Разное | DF2BA1000 Предохранитель плавкий 10A/400V/aM/8.5x31.5. | 10 | 149.875
530 | GVAD1010 | GV - мотор автомат | GVAD1010 КОНТАКТ СИГН.АВАР.ОТКЛ. НО+ДОП.КОНТ. НО | 1 | 1440.9985
531 | 15005 | Multi9 | 15005 Выключатель нагрузки 1P/20A/250V | 8 | 178.97
532 | ZBE101 | Разное | ZBE101 Дополнительный блок-контакт 1 НO. | 10 | 282.1529
533 | NSYTRAL702 | Разное | NSYTRAL702 Перемычка винтовая 2P/70mm2 | 2 | 703.9989
534 | PC16-006B | Разное | PC16-006B Розетка серии "Этюд" для скрытой установки, с шторками, двойная 2P/16A/250V/Белая. | 15 | 93.5018
535 | RSB2A080M7 | Разное | RSB2A080M7 Реле электромеханическое 2CO/8A/220VAC. | 5 | 558.801
536 | SSL1D03BD | Разное | SSL1D03BD Реле твердотельное 1P/3.5A/15...30VDC. | 2 | 698.4988
537 | A9F79240 | Acti9 | A9F79240 Выключатель автоматический не более 63А iC60N 2P/40A/C/6kA | 1 | 1391.5024
538 | ZB2BE102 | Разное | ZB2BE102 Контактный блок 1NC/3A/240VAC | 8 | 520.5741
539 | 24395 | Multi9 | 24395 Выключатель автоматический не более 63А C60N 1P/1A/C/6kA | 3 | 450.626
540 | AR1MA0199 | Разное | AR1MA0199 МАРКИРОВКА, В УПАКОВКЕ 200 ШТ, ЗНАК \-\ | 600 | 2.2529
541 | A9F78206 | Acti9 | A9F78206 Выключатель автоматический не более 63А iC60N 2P/6A/B/6kA | 1 | 1276.0002
542 | RXM4AB1P7 | Разное | RXM4AB1P7 Реле электромеханическое Zelio RXM 4CO/6A/230VAC/250V | 4 | 317.9012
543 | A9F74320 | Acti9 | A9F74320 Выключатель автоматический не более 63А iC60N 3P/20A/C/6kA. | 1 | 1262.3105
544 | NSYMM32 | Разное | NSYMM32 Монтажная панель для S3D, CRN, S3X, PLM, S57 1.8x200x300mm | 2 | 616.0021
545 | XB5AG41 | Разное | XB5AG41 Переключатель 22мм 2 позиции с ключом | 1 | 2452.9985
546 | SR2MEM02 | Разное | SR2MEM02 арта памяти для прошивки > 3.0 | 1 | 1198.9987
547 | 24569 | Multi9 | 24569 Выключатель автоматический не более 63А C60N 1P/6A/D/6kA | 2 | 560.4335
548 | RXM021FP | Разное | RXM021FP Модуль варистора 110…240V | 9 | 123.2023
549 | ZBZ32 | Разное | ZBZ32 Держатель маркировки 30х40мм для маркировки 8х27мм без текста | 48 | 22.8795
550 | DL1CF220 | Разное | DL1CF220 Лампа неоновая 2.6W/230V/BA9s. | 4 | 268.1265
551 | LV429516 | NSX | LV429516 1 КОРОТ.КЛЕМ.ЗАГЛУШ. ДЛЯ 4П (NSX100/250) | 1 | 1072.5011
552 | NSYTRAL22 | Разное | NSYTRAL22 Перемычка 2P/2.5mm2 | 46 | 22.99
553 | NSYTRASB4 | Разное | NSYTRASB4 Держатель маркера для фиксатора AB35. | 48 | 20.9292
554 | 24565 | Multi9 | 24565 Выключатель автоматический не более 63А C60N 1P/1A/D/6kA | 2 | 499.543
555 | 24566 | Multi9 | 24566 Выключатель автоматический не более 63А C60N 1P/2A/D/6kA | 2 | 494.989
556 | ZBV6 | Разное | ZBV6 Блок для индикатора, лампочка BA9s, постоянный, винтовые клеммы, 250В, 22мм | 4 | 244.7522
557 | GVAE20 | GV - мотор автомат | GVAE20 Дополнительные блок-контакты для GV2, GV3 2NO/2.5A/240VAC. | 1 | 951.4988
558 | ZB4BZ009 | Разное | ZB4BZ009 Крепежная основа | 8 | 117.4236
559 | AR1MA017 | Разное | AR1MA017 МАРКИРОВКА, В УПАКОВКЕ 200 ШТ, ЦИФРА 7 | 400 | 2.2529
560 | AR1MA018 | Разное | AR1MA018 МАРКИРОВКА, В УПАКОВКЕ 200 ШТ, ЦИФРА 8 | 400 | 2.2529
561 | AR1MA019 | Разное | AR1MA019 МАРКИРОВКА, В УПАКОВКЕ 200 ШТ, ЦИФРА 9 | 400 | 2.2529
562 | TM5ACTB12 | Разное | TM5ACTB12 Терминальный блок 12P | 2 | 443.2988
563 | NSYTRAC22 | Разное | NSYTRAC22 Торцевая крышка серая, толщиной 2.2мм, для клемм 2.5...10мм2. | 32 | 26.6215
564 | A9F79120 | Acti9 | A9F79120 Выключатель автоматический не более 63А iC60N 1P/20A/C/6kA | 2 | 405.6243
565 | ZB4BVM5 | Разное | ZB4BVM5 Корпус со сведодиодной лампой. Цвет лампы - желтый, питание 230VAC | 1 | 783.748
566 | AR1MB01K | Разное | AR1MB01K МАРКИРОВКА, В УПАКОВКЕ 200 ШТ, БУКВА K | 400 | 1.9503
567 | ZB4BV01 | Разное | ZB4BV01 Головка сигнальной лампы 22mm/Белый | 4 | 184.7987
568 | 24093 | Multi9 | 24093 Выключатель автоматический не более 63А C60N 3P/32A/B/6kA | 1 | 735.086
569 | ZBVB5 | Разное | ZBVB5 Светодиодный блок 24V винт. крепление | 3 | 489.5045
570 | 24090 | Multi9 | 24090 Выключатель автоматический не более 63А C60N 3P/16A/B/6kA | 1 | 701.8055
571 | RXG13BD | Разное | RXG13BD Реле электромеханическое 1CO/10A/24VDC/250V | 5 | 139.9765
572 | ZB2BE101 | Разное | ZB2BE101 Контактный блок 1NO/3A/240VAC | 4 | 173.7985
573 | NSYTRAL23 | Разное | NSYTRAL23 Перемычка 3P/2,5mm2/Red | 16 | 40.2877
574 | A9A26976 | Acti9 аксы | A9A26976 2 КЛЕММНЫЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ 36ММ iC60, iID | 1 | 643.4978
575 | A9A26975 | Acti9 аксы | A9A26975 2 КЛЕММНЫЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ 18ММ iC60 | 1 | 640.7501
576 | RGZE1S35M | Разное | RGZE1S35M Колодка для реле RXG 1CO/10A/250V | 5 | 122.6499
577 | AR1MA010 | Разное | AR1MA010 МАРКИРОВКА, В УПАКОВКЕ 200 ШТ, ЦИФРА 0 | 400 | 1.5131
578 | AR1MA012 | Разное | AR1MA012 МАРКИРОВКА, В УПАКОВКЕ 200 ШТ, ЦИФРА 2 | 400 | 1.5131
579 | AR1MA016 | Разное | AR1MA016 МАРКИРОВКА, В УПАКОВКЕ 200 ШТ, ЦИФРА 6 | 400 | 1.5131
580 | ENN46105 | Разное | ENN46105 Самоклеющаяся основа для кабельной стяжки шириной до 4,8мм, 26,5x26,5x8мм | 100 | 6.0115
581 | AR1MB01A | Разное | AR1MB01A МАРКИРОВКА, В УПАКОВКЕ 200 ШТ, БУКВА A | 200 | 2.9686
582 | AR1MB01H | Разное | AR1MB01H МАРКИРОВКА, В УПАКОВКЕ 200 ШТ, БУКВА H | 200 | 2.9686
583 | NSYSDR200B | Разное | NSYSDR200B Монтажный рельс DIN неперфорированный, тип В 35х7.5х2000мм. | 1 | 577.5013
584 | 15006 | Разное | 15006 Выключатель нагрузки I 2P/20A/415V | 2 | 266.42
585 | XB5AA21 | Разное | XB5AA21 Кнопка 22mm/1NO/5A/Черный | 2 | 265.6478
586 | DF2CA02 | Разное | DF2CA02 Предохранитель, ток до 10А 2A/500V/10,3x38mm/aM (упак=10шт.) | 4 | 131.9977
587 | ZB4BVB5 | Разное | ZB4BVB5 Корпус жёлтой сигнальной лампы 24V | 1 | 402.8766
588 | AR1MB01D | Разное | AR1MB01D МАРКИРОВКА, В УПАКОВКЕ 200 ШТ, БУКВА D | 200 | 1.9503
589 | ZB4BV053 | Разное | ZB4BV053 Головка сигнальной лампы 22 мм желтая | 2 | 176.2771
590 | CCA626 | Sepam | CCA626 Разъём, вилочная часть, 6P/12A/320V/2,5mm2/5,08mm | 1 | 340.989
591 | 24050 | Multi9 | 24050 Выключатель автоматический не более 63А C60N 1P/10A/B/6kA | 2 | 161.887
592 | NSYTRAL502 | Разное | NSYTRAL502 Перемычка винтовая 2-полюсная 50mm2/Серый | 1 | 301.4009
593 | NSYTRAC952 | Разное | NSYTRAC952 Разделитель для клемм 1x1 95-150mm2/Серый (НУ=50шт) | 6 | 47.4114
594 | XB7EV73P | Разное | XB7EV73P Сигнальная лампа 22mm/BA9s/230VAC/Зелёная. | 1 | 275.0004
595 | ZB5AV04 | Разное | ZB5AV04 Головка сигнальной лампы 22мм, красная, под цоколь BA9s | 2 | 136.3978
596 | A9XPE210 | Acti9 | A9XPE210 Комплект изолирующих колпачков acti 9 2P/компл=10шт. | 1 | 213.673
597 | NSYTRAL162 | Разное | NSYTRAL162 Перемычка 2P/16mm2/Red | 2 | 75.349
598 | NSYTRAC162 | Разное | NSYTRAC162 Торцевая крышка серая, толщиной 2.2мм, для клемм 16мм2. | 4 | 35.9164
599 | A9F03116 | Acti9 | A9F03116 Выключатель автоматический не более 63А IC60N 1P/16A/B/6kA. | 1 | 4400
600 | A9F84463 | Acti9 | A9F84463 Выключатель автоматический не более 63А iC60H 4P/63A/C/10kA. | 1 | 4950
601 | A9F85325 | Acti9 | A9F85325 Выключатель автоматический не более 63А iC60H 3P/25A/D/10kA | 1 | 4400
602 | A9N26909 | Acti9 | A9N26909 Дополнительный контакт.OF/SD+OF 2CO/6A/24-415VAC, 24-130VDC | 364 | 4400
603 | A9V51363 | Acti9 УЗО | A9V51363 Блок дифференциальной защиты Vigi iC60 3P/63A/30mA/A. | 2 | 4400
604 | 20547 | Multi9 | 20547 Выключатель автоматический не более 63А C32H-DC 2P/20A/250VDC/C/10kA | 67 | 4400
605 | 20548 | Multi9 | 20548 Выключатель автоматический не более 63А C32H-DC 2P/25A/C | 8 | 4400
606 | 23028 | Multi9 | 23028 Диф. ав. выключатель multi9 ID 2P/63A/AC/300mA | 4 | 4400
607 | 23560 | Multi9 | 23560 Ав. выключатель Multi9 C60A 1P/25A/B | 10 | 4400
608 | 23807 | Multi9 | 23807 Автоматический выключатель C60A, 2P/2A/C | 4 | 4400
609 | 23882 | Multi9 | 23882 Выключатель автоматический не более 63А C60A 3P/25A/C/4.5kA | 2 | 4400
610 | 24055 | Multi9 | 24055 Выключатель автоматический не более 63А C60N 1P/40A/B/6kA | 15 | 4400
611 | 24087 | Multi9 | 24087 Выключатель автоматический не более 63А C60N 3P/4A/B/6kA | 3 | 4400
612 | 24580 | Multi9 | 24580 Выключатель автоматический не более 63А C60N 2P/1A/D/6кА | 18 | 4400
613 | MGN61515 | Multi9 | MGN61515 Выключатель автоматический не более 63А C60H-DC 1P/32A/250VDC/C/6kA | 15 | 4400
614 | AGSI95229-01 | Разное | AGSI95229-01 Вспомогательный переключатель для выключателя L-TRI 4P. | 8 | 4400
615 | ZB5AD3 | Разное | ZB5AD3 Головка переключателя, 3 положения | 18 | 4400
616 | LV431441 | NSX | LV431441 Расцепитель выключателя автоматического NSX100...250 4P/200A/TMD | 8 | 8800
617 | NSYСVF85М230PF | Разное | NSYСVF85М230PF ВЕНТИЛЯТОР 230В, IP54, 85m3 / ч | 8 | 4400
618 | ATV71LU75N4Z | Разное | ATV71LU75N4Z Преобразователь частоты ATV71 Lift 7.5kW/27A/3x380...480VAC/IP21 | 1 | 13750
619 | CCA614 | Sepam | CCA614 Кабель | 1 | 4400